## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.202 | 8.918 | 9.173 | 19.397 | 24.511 | 24.418 | 0 | 272.142 | 269.776 | 10.731
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.094 | 4.049 | 0 | 8.852 | 8.691 | 0 | 0 | 0 | 4.333
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.11 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.202 | 14.122 | 14.32 | 19.397 | 33.363 | 33.109 | 272.142 | 272.142 | 269.776 | 16.09
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 8.78 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.821 | 39.242 | 39.106 | 57.155 | 1.317 | 57.155 | 0 | 0 | 0 | 36.694
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 1.515 | 1.499 | 27.683 | 66.857 | 27.683 | 0 | 125.584 | 124.492 | 5.862
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.849 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.601 | 41.606 | 41.54 | 84.838 | 68.174 | 84.838 | 0 | 125.584 | 124.492 | 43.43
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.395 | 0.112 | 0.115 | 0.431 | 0.414 | 0.415 | 0 | 1.886 | 1.87 | 0.138
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.041 | 0.04 | 0 | 0.097 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.395 | 0.17 | 0.172 | 0.431 | 0.511 | 0.511 | 0 | 1.886 | 1.87 | 0.198
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.248 | 0.719 | 0.713 | 0.431 | 0.01 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.668
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.207 | 0.5 | 0.494 | 0 | 0.939 | 0.93 | 0.044
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.743 | 0.736 | 0.638 | 0.51 | 0.512 | 0 | 0 | 0.93 | 0.724
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.51 | 0.077 | 0.082 | 0.086 | 0.219 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.09
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.51 | 0.077 | 0.082 | 0.086 | 0.219 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.09
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 516 | 46537 | 47053 | 58 | 3122 | 3180 | 1 | 114 | 115 | 50348