## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.108 | 3.513 | 3.504 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.472
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.639 | 20.175 | 20.246 | 134.498 | 126.683 | 126.921 |  |  |  | 21.217
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.92 | 0.617 | 0.618 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.613
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 4.102 | 4.087 | 0 | 13.786 | 13.366 |  |  |  | 4.171
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.974 | 0.971 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.962
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.739 | 29.381 | 29.426 | 134.498 | 140.469 | 140.287 |  |  |  | 30.435
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.728 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.142 | 4.411 | 4.457 | 120.693 | 45.056 | 120.693 |  |  |  | 4.847
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.246 | 2.621 | 2.613 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.589
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.12 | 7.034 | 7.075 | 120.693 | 45.056 | 120.693 |  |  |  | 7.441
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.038 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.121
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.737 | 0.384 | 0.385 | 1.785 | 1.715 | 1.717 |  |  |  | 0.397
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.076 | 0.074 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.794 | 0.544 | 0.545 | 1.785 | 1.791 | 1.791 |  |  |  | 0.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.036 | 0.036 | 0.541 | 0.202 | 0.212 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.048 | 0.048 | 0.541 | 0.202 | 0.212 |  |  |  | 0.05
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.105 | 0.06 | 0.06 | 0.541 | 0.241 | 0.251 |  |  |  | 0.062
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.06 | 0.06 | 0.541 | 0.241 | 0.251 |  |  |  | 0.062
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274