## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.84 | 14.835 | 14.866 | 3.711 | 67.043 | 65.726 | 10.506 | 17.519 | 17.44 | 15.409
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.394 | 0.066 | 0.076 | 24.067 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0.077
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.038 | 4.007 | 0 | 5.194 | 5.086 | 0 | 11.977 | 11.843 | 4.248
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.931 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.888
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.234 | 19.87 | 19.873 | 27.778 | 72.237 | 71.313 | 29.496 | 29.496 | 29.283 | 20.622
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.839 | 4.393 | 4.474 | 23.733 | 0 | 23.733 | 18.894 | 5.781 | 5.929 | 4.481
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.735 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.701
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.929 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.599 | 13.446 | 3.19
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.839 | 8.057 | 8.11 | 23.733 | 0 | 23.733 | 18.894 | 19.38 | 19.375 | 8.372
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.579 | 0.661 | 0.661 | 0.111 | 2.087 | 2.045 | 0.17 | 0.242 | 0.241 | 0.661
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.185 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0.085 | 0.084 | 0.03
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.588 | 0.697 | 0.697 | 0.296 | 2.122 | 2.083 | 0.17 | 0.327 | 0.325 | 0.698
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.116 | 0.031 | 0.031 | 0.148 | 0 | 0.003 | 0.17 | 0.052 | 0.053 | 0.032
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.116 | 0.051 | 0.051 | 0.148 | 0 | 0.003 | 0.17 | 0.17 | 0.125 | 0.054
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.346 | 0.218 | 0.219 | 0.593 | 1.216 | 1.203 | 0.787 | 0.784 | 0.784 | 0.245
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.346 | 0.218 | 0.219 | 0.593 | 1.216 | 1.203 | 0.787 | 0.784 | 0.784 | 0.245
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575