## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.561 | 20.115 | 20.07 | 19.997 | 21.197 | 21.171 | 39.855 | 40.768 | 40.748 | 23.731
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.285 | 0.283 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.208
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.077 | 0.013
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.561 | 20.4 | 20.353 | 19.997 | 21.232 | 21.205 | 40.847 | 40.847 | 40.845 | 23.956
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.854 | 16.834 | 16.955 | 52.677 | 2.824 | 52.677 | 103.87 | 96.21 | 96.384 | 29.16
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 64.009 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 6.743
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.113 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.854 | 17.947 | 18.059 | 56.343 | 66.833 | 56.343 | 103.87 | 96.21 | 96.384 | 36.699
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.553 | 0.525 | 0.525 | 0.603 | 1.171 | 1.158 | 1.05 | 1.061 | 1.06 | 0.685
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.553 | 0.53 | 0.53 | 0.603 | 1.172 | 1.159 | 1.067 | 1.062 | 1.061 | 0.689
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.207 | 0.091 | 0.092 | 0.397 | 0.021 | 0.03 | 0.783 | 0.726 | 0.727 | 0.194
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.478 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.05
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.207 | 0.097 | 0.098 | 0.424 | 0.499 | 0.498 | 0.783 | 0.783 | 0.727 | 0.248
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.028 | 0.532 | 0.544 | 0.288 | 0.817 | 0.806 | 1.5 | 1.574 | 1.573 | 0.749
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.028 | 0.532 | 0.544 | 0.288 | 0.817 | 0.806 | 1.5 | 1.574 | 1.573 | 0.749
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797