## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 17.325 | 1.543 | 1.646 |  |  |  | 30.651 | 27.674 | 27.735 | 6.578
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 12.137 | 24.884 | 24.625 | 4.694
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.022 | 1.016 |  |  |  | 0 | 3.906 | 3.827 | 1.547
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 17.325 | 2.613 | 2.71 |  |  |  | 56.464 | 56.464 | 56.187 | 12.819
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.15 | 16.043 | 15.966 |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.081 | 12.963
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.774 | 6.73 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.457
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.15 | 22.817 | 22.696 |  |  |  | 0 | 0.083 | 0.081 | 18.42
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.313 | 0.043 | 0.045 |  |  |  | 0.729 | 0.945 | 0.94 | 0.214
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.171 | 0.351 | 0.348 | 0.066
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.066 | 0.065 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.313 | 0.056 | 0.058 |  |  |  | 0.9 | 1.362 | 1.353 | 0.302
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.021 | 0.082 | 0.082 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.067
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.021 | 0.146 | 0.146 |  |  |  | 0 | 0 | 0.004 | 0.119
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.073 | 0.315 | 0.313 |  |  |  | 0.3 | 0.991 | 0.977 | 0.439
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.073 | 0.315 | 0.313 |  |  |  | 0.3 | 0.991 | 0.977 | 0.439
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 96 | 14715 | 14811 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3383 | 3453 | 18264