## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.318 | 20.39 | 20.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.268
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 33.295 | 35.966 | 35.959 | 75.72 | 22.524 | 22.733 | 38.776 | 47.534 | 47.458 | 36.913
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.129 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 1.702 | 1.702 | 0.274
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.364 | 5.349 | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 5.758 | 5.708 | 5.336
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.328 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.48 | 0.339
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 37.613 | 62.177 | 62.111 | 75.72 | 22.634 | 22.842 | 55.478 | 55.478 | 55.348 | 61.13
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.861 | 8.411 | 8.394 | 34.68 | 0 | 34.68 | 26.301 | 22.586 | 22.618 | 9.646
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.671 | 0.012 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.873 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.937 | 2.911 | 1.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.532 | 9.296 | 9.29 | 34.68 | 0 | 34.68 | 26.301 | 25.523 | 25.529 | 10.721
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.301 | 0.617 | 0.616 | 0.6 | 0.276 | 0.277 | 0.339 | 0.492 | 0.491 | 0.601
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.024 | 0.024 | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.34 | 0.836 | 0.835 | 0.6 | 0.278 | 0.279 | 0.356 | 0.552 | 0.551 | 0.803
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.064 | 0.064 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.243 | 0.193 | 0.194 | 0.075
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.039 | 0.079 | 0.079 | 0.2 | 0 | 0.001 | 0.243 | 0.243 | 0.217 | 0.091
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.155 | 0.474 | 0.473 | 1.4 | 0.634 | 0.637 | 0.696 | 0.824 | 0.823 | 0.507
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.474 | 0.473 | 1.4 | 0.634 | 0.637 | 0.696 | 0.824 | 0.823 | 0.507
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180