## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5 | 7.336 | 7.332 | 22.3 | 27.538 | 27.531 | 1.445 | 19.31 | 19.215 | 11.843
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.093 | 1.092 | 0 | 26.892 | 26.853 | 0 | 3.101 | 3.084 | 5.701
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.164 | 0.149
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.5 | 8.611 | 8.606 | 22.3 | 54.43 | 54.384 | 22.576 | 22.576 | 22.463 | 17.693
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.8 | 9.533 | 9.535 | 25.6 | 33.525 | 25.6 | 4.091 | 5.704 | 5.696 | 13.33
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.718 | 1.717 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 1.858 | 1.848 | 2.376
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.8 | 11.251 | 11.252 | 25.6 | 39.013 | 25.6 | 4.091 | 7.562 | 7.544 | 15.706
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.167 | 0.13 | 0.13 | 0.917 | 0.977 | 0.977 | 0.364 | 0.351 | 0.351 | 0.295
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.094 | 0.094 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.143 | 0.143 | 0.917 | 1.071 | 1.071 | 0.364 | 0.401 | 0.4 | 0.325
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.333 | 0.077 | 0.077 | 0.333 | 0.464 | 0.464 | 0.136 | 0.102 | 0.102 | 0.146
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.333 | 0.092 | 0.092 | 0.333 | 0.506 | 0.506 | 0.136 | 0.136 | 0.124 | 0.166
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.167 | 0.79 | 0.789 | 0.167 | 0.025 | 0.025 | 0.318 | 0.21 | 0.211 | 0.607
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.167 | 0.79 | 0.789 | 0.167 | 0.025 | 0.025 | 0.318 | 0.21 | 0.211 | 0.607
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882