## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.187 | 0.001 | 0.023 | 5.71 | 20.305 | 20.274 | 188.961 | 194.678 | 194.538 | 84.55
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.421 | 50.045 | 49.573 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0.022 | 10.355
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.69 | 2.662 | 0 | 1.122 | 1.12 | 0 | 8.71 | 8.496 | 4.341
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.608 | 52.819 | 52.34 | 5.71 | 21.427 | 21.394 | 203.388 | 203.388 | 203.056 | 99.263
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.017
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.379 | 44.865 | 44.591 | 7.283 | 5.061 | 7.283 | 76.458 | 35.925 | 36.92 | 25.836
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.275 | 13.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.67 | 3.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.379 | 58.14 | 57.729 | 7.283 | 5.061 | 7.283 | 76.458 | 36.654 | 37.632 | 28.858
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.039 | 0 | 0.001 | 0.345 | 1.507 | 1.505 | 2.176 | 2.148 | 2.149 | 1.444
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.149 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.056 | 0.055 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.052 | 0.163 | 0.163 | 0.345 | 1.513 | 1.511 | 2.182 | 2.204 | 2.204 | 1.502
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.221 | 0.219 | 0.069 | 0.048 | 0.048 | 0.271 | 0.163 | 0.165 | 0.13
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.084 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.02
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.305 | 0.302 | 0.069 | 0.048 | 0.048 | 0.271 | 0.271 | 0.177 | 0.152
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.184 | 0.979 | 0.971 | 0.034 | 0.592 | 0.591 | 1.088 | 1.011 | 1.012 | 0.836
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.979 | 0.971 | 0.034 | 0.592 | 0.591 | 1.088 | 1.011 | 1.012 | 0.836
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236