## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.805 | 14.407 | 14.742 | 136.587 | 285.446 | 283.007 | 142.674 | 135.68 | 135.825 | 68.433
Dağıtım-OG | Dışsal | 9.194 | 0 | 0.055 | 53.806 | 209.072 | 206.527 | 7.463 | 9.51 | 9.467 | 14.482
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 4.035 | 0 | 0.024 | 16.529 | 0 | 0.271 | 6.939 | 8.955 | 8.913 | 2.891
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.83 | 3.808 | 0 | 4.144 | 4.076 | 0 | 5.555 | 5.44 | 4.346
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.16 | 0.084
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 84.034 | 18.29 | 18.682 | 206.922 | 498.662 | 493.881 | 159.863 | 159.863 | 159.805 | 90.236
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 10.757 | 0 | 0.064 | 34.277 | 0 | 34.277 | 0.664 | 0 | 0.014 | 0.075
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 38.49 | 0.124 | 0.352 | 169.026 | 157.839 | 169.026 | 61.071 | 90.512 | 89.901 | 37.81
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.895 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.891 | 0.841
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 49.247 | 1.019 | 1.306 | 203.303 | 157.839 | 203.303 | 61.735 | 91.422 | 90.806 | 38.726
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.878 | 0.188 | 0.192 | 2.081 | 1.908 | 1.911 | 1.818 | 1.938 | 1.936 | 0.847
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.028 | 0 | 0 | 0.161 | 0.627 | 0.619 | 0.031 | 0.037 | 0.037 | 0.046
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.028 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.002 | 0.077 | 0.099 | 0.098 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.934 | 0.21 | 0.213 | 2.355 | 2.551 | 2.548 | 1.926 | 2.11 | 2.106 | 0.951
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13 | 0 | 0.001 | 0.677 | 0.633 | 0.634 | 0.523 | 0.639 | 0.637 | 0.24
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.165 | 0.007 | 0.008 | 0.79 | 0.633 | 0.636 | 0.525 | 0.525 | 0.641 | 0.246
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.083 | 0 | 0.001 | 0.306 | 1.274 | 1.258 | 0.497 | 0.524 | 0.524 | 0.238
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.083 | 0 | 0.001 | 0.306 | 1.274 | 1.258 | 0.497 | 0.524 | 0.524 | 0.238
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484