## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / ECEABAT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.947 | 0.042 | 0.259 |  |  |  | 43.455 | 69.889 | 69.207 | 26.151
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.981 | 1.906 | 1.921 |  |  |  | 5.153 | 0.069 | 0.201 | 1.275
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.564 | 0 | 0.066 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0.493 | 0.48 | 0.187
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 2.53 | 2.495 |  |  |  | 0 | 0.054 | 0.053 | 1.578
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.928 | 4.488 | 4.685 |  |  |  | 70.505 | 70.505 | 70.007 | 29.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.019 | 24.157 | 23.869 | 8.964
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.205 | 5.071 | 1.904
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.019 | 29.362 | 28.94 | 10.868
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.266 | 0.002 | 0.005 |  |  |  | 0.74 | 0.971 | 0.965 | 0.366
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.094 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.032 | 0.031 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.36 | 0.094 | 0.096 |  |  |  | 0.877 | 0.979 | 0.976 | 0.428
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027 | 0.051 | 0.05 | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.023 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.027 | 0.027 | 0.073 | 0.028
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.203 | 0.001 | 0.004 |  |  |  | 0.247 | 0.256 | 0.255 | 0.098
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.203 | 0.001 | 0.004 |  |  |  | 0.247 | 0.256 | 0.255 | 0.098
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 64 | 4637 | 4701 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2754 | 2827 | 7528