## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.646 | 1.103 | 1.127 | 1.889 | 0.537 | 0.555 | 38.393 | 40.71 | 40.631 | 18.564
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.681 | 1.656 | 0 | 2.964 | 2.925 | 0 | 1.407 | 1.359 | 1.711
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.646 | 2.784 | 2.783 | 1.889 | 3.501 | 3.48 | 42.117 | 42.117 | 41.99 | 20.275
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.196 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 6.516 | 5.611 | 5.642 | 2.51
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.914 | 38.944 | 38.685 | 21.702 | 7.032 | 21.702 | 67.902 | 60.554 | 60.805 | 43.865
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 11.548 | 11.373 | 0 | 33.233 | 0 | 0 | 15.369 | 14.844 | 16.065
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.11 | 50.494 | 50.078 | 21.702 | 40.265 | 21.702 | 74.418 | 81.534 | 81.291 | 62.44
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.153 | 0.152 | 0.128 | 0.064 | 0.065 | 0.799 | 0.662 | 0.666 | 0.367
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.021
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.171 | 0.169 | 0.128 | 0.122 | 0.123 | 0.799 | 0.674 | 0.678 | 0.388
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.148 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0.693 | 0.696 | 0.31
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.128 | 0.124 | 0.124 | 0.106 | 0.034 | 0.035 | 0.361 | 0.288 | 0.29 | 0.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.117 | 0.116 | 0 | 0.047 | 0.045 | 0.051
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.158 | 0.159 | 0.106 | 0.151 | 0.151 | 1.165 | 1.165 | 1.031 | 0.546
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.114 | 0 | 0.002 | 0.17 | 0.454 | 0.45 | 1.074 | 0.877 | 0.884 | 0.459
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0 | 0.002 | 0.17 | 0.454 | 0.45 | 1.074 | 0.877 | 0.884 | 0.459
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965