## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.373 | 152.114 | 151.32 | 103.934 | 165.89 | 163.733 | 174.532 | 180.167 | 179.929 | 158.416
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.147 | 5.578 | 5.644 | 1.263
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 6.48 | 6.255 | 0 | 19.339 | 18.524 | 4.535
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.026 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.203 | 0.064
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.373 | 152.195 | 151.4 | 103.934 | 172.37 | 169.988 | 205.296 | 205.296 | 204.3 | 164.278
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 3.419 | 1.415 | 17.915 | 58.817 | 57.092 | 12.967
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.138 | 1.13 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 6.346 | 6.078 | 2.22
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 1.138 | 1.13 | 1.415 | 4.255 | 1.415 | 17.915 | 65.163 | 63.17 | 15.187
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.49 | 2.453 | 2.441 | 2.761 | 3.997 | 3.954 | 2.414 | 2.511 | 2.507 | 2.54
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.026 | 0.027 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0 | 0.188 | 0.18 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.49 | 2.454 | 2.442 | 2.761 | 4.073 | 4.028 | 2.448 | 2.726 | 2.715 | 2.591
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.036 | 0.035 | 0.141 | 0.24 | 0.236 | 0.055
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.044 | 0.042 | 0.141 | 0.141 | 0.249 | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.045 | 0.334 | 0.332 | 0.701 | 0.776 | 0.774 | 0.65 | 1.086 | 1.068 | 0.522
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.045 | 0.334 | 0.332 | 0.701 | 0.776 | 0.774 | 0.65 | 1.086 | 1.068 | 0.522
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 24720 | 24877 | 67 | 1858 | 1925 | 326 | 7404 | 7730 | 34532