## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.252 | 33.93 | 33.648 | 106.3 | 98.455 | 98.484 | 115.781 | 117.358 | 117.342 | 94.142
Dağıtım-OG | Dışsal | 4.084 | 0.378 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.82 | 0.814 | 0.653
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.184 | 0.183 | 0.122
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.544 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.066 | 5.015 | 3.494
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.336 | 34.862 | 34.61 | 106.3 | 98.455 | 98.484 | 123.434 | 123.434 | 123.36 | 98.418
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.632 | 57.021 | 56.559 | 0 | 0 | 0 | 26.412 | 44.145 | 43.97 | 44.187
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.209 | 0.14
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.632 | 57.021 | 56.559 | 0 | 0 | 0 | 26.412 | 44.356 | 44.179 | 44.327
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.226 | 1.203 | 1.193 | 2.5 | 2.892 | 2.891 | 1.929 | 1.769 | 1.77 | 1.698
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.046 | 0.045 | 0.031
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.034 | 0.034 | 0.023
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.242 | 1.206 | 1.197 | 2.5 | 2.892 | 2.891 | 1.948 | 1.881 | 1.881 | 1.774
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.23 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.189 | 0.188 | 0.186
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.23 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.19 | 0.187
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.145 | 0.726 | 0.721 | 1.667 | 0.963 | 0.966 | 1.156 | 1.202 | 1.202 | 1.06
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.145 | 0.726 | 0.721 | 1.667 | 0.963 | 0.966 | 1.156 | 1.202 | 1.202 | 1.06
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 6036 | 6098 | 6 | 1625 | 1631 | 154 | 15441 | 15595 | 23324