## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/06
İli |  | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.627 | 12.801 | 12.794 |  |  |  | 128.064 | 113.797 | 114.191 | 24.321
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.18 | 7.739 | 7.722 |  |  |  | 0.439 | 0.019 | 0.03 | 6.847
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.709 | 0.707 |  |  |  | 0 | 4.353 | 4.233 | 1.108
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.056 | 0.056 |  |  |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.051
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.807 | 21.305 | 21.279 |  |  |  | 118.179 | 118.179 | 118.464 | 32.327
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.249 | 0 | 0.034 | 0.004
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.745 | 2.748 | 2.748 |  |  |  | 13.685 | 41.073 | 40.316 | 7.019
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.026 | 6.007 |  |  |  | 0 | 5.648 | 5.492 | 5.948
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.745 | 8.774 | 8.755 |  |  |  | 14.934 | 46.721 | 45.842 | 12.971
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43 | 0.424 | 0.424 |  |  |  | 3.737 | 3.585 | 3.589 | 0.783
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.024 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 0.005 | 0 | 0 | 0.075
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 0 | 0.041 | 0.04 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.454 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 3.742 | 3.626 | 3.629 | 0.873
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024 | 0.083 | 0.083 |  |  |  | 0.129 | 0.394 | 0.387 | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.058 |  |  |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.024 | 0.141 | 0.141 |  |  |  | 0.136 | 0.136 | 0.426 | 0.173
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.092 | 0.24 | 0.239 |  |  |  | 1.069 | 0.473 | 0.49 | 0.268
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.24 | 0.239 |  |  |  | 1.069 | 0.473 | 0.49 | 0.268
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 379 | 117606 | 117985 | 0 | 0 | 0 | 418 | 14715 | 15133 | 133118