## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.324 | 0.547 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 3.72 | 3.689 | 0.928
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.08 | 35.335 | 35.357 | 67.466 | 45.05 | 45.231 | 50.255 | 67.645 | 67.4 | 40.48
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.393 | 1.268 | 1.263 | 0.243 | 0.249 | 0.249 | 0.505 | 2.286 | 2.261 | 1.317
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.082 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.212 | 6.498 | 6.462 | 0 | 7.553 | 7.492 | 0 | 10.548 | 10.4 | 7.077
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.349 | 0.347 | 0 | 0.723 | 0.717 | 0 | 0.105 | 0.104 | 0.344
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 40.091 | 44.013 | 43.991 | 67.709 | 53.575 | 53.689 | 52.257 | 84.304 | 83.854 | 50.158
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.795 | 11.476 | 11.552 | 35.52 | 34.606 | 34.614 | 42.118 | 50.21 | 50.096 | 18.605
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.102 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 1.631 | 1.618 | 0.25
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.207 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 1.092 | 0.309
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.897 | 11.722 | 11.797 | 35.52 | 34.606 | 34.614 | 42.878 | 52.949 | 52.806 | 19.164
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.107 | 0.106 | 0.027
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.775 | 0.659 | 0.66 | 1.123 | 1.134 | 1.134 | 0.779 | 1.196 | 1.19 | 0.77
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.03 | 0.03 | 0.015
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0.087 | 0.086 | 0.073
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.794 | 0.762 | 0.763 | 1.126 | 1.216 | 1.215 | 0.828 | 1.421 | 1.413 | 0.888
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.203 | 0.201 | 0.201 | 0.204 | 0.215 | 0.215 | 0.198 | 0.284 | 0.283 | 0.213
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.014 | 0.014 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.215 | 0.215 | 0.207 | 0.304 | 0.303 | 0.217
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.455 | 0.348 | 0.348 | 0.695 | 0.296 | 0.299 | 0.872 | 0.862 | 0.862 | 0.414
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.455 | 0.348 | 0.348 | 0.695 | 0.296 | 0.299 | 0.872 | 0.862 | 0.862 | 0.414
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.