## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 42.011 | 21.726 | 21.876 | 35.044 | 61.529 | 61.077 | 87.194 | 28.888 | 30.746 | 24.184
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.147 | 1.057 | 1.065 | 8.303 | 12.904 | 12.825 | 0 | 0 | 0 | 1.671
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.024 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.055
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036 | 4.544 | 4.51 | 0 | 5.847 | 5.747 | 0 | 7.263 | 7.031 | 4.635
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.76 | 0.754 | 0 | 1.462 | 1.437 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.774
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.218 | 28.146 | 28.264 | 43.347 | 81.743 | 81.087 | 87.222 | 36.165 | 37.791 | 31.319
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.142 | 0.022 | 0.023 | 1.8 | 1.129 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.082
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.548 | 7.653 | 7.763 | 11.382 | 12.052 | 12.041 | 45.923 | 28.33 | 28.891 | 8.482
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.705 | 0.436 | 0.46 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.427
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.689 | 1.676 | 0 | 2.442 | 2.4 | 0 | 2.004 | 1.94 | 1.722
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.395 | 9.8 | 9.922 | 13.182 | 15.67 | 15.628 | 45.923 | 30.334 | 30.831 | 10.713
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.728 | 0.536 | 0.537 | 0.454 | 1.035 | 1.025 | 1.275 | 0.741 | 0.758 | 0.569
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.033 | 0.116 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.054 | 0.053 | 0 | 0.067 | 0.065 | 0.043
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.006
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.745 | 0.599 | 0.6 | 0.487 | 1.213 | 1.201 | 1.276 | 0.808 | 0.823 | 0.638
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 0 | 0 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.055 | 0.055 | 0.059 | 0.043 | 0.043 | 0.191 | 0.123 | 0.125 | 0.056
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.134 | 0.064 | 0.064 | 0.068 | 0.058 | 0.058 | 0.191 | 0.133 | 0.135 | 0.066
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.312 | 0.169 | 0.17 | 0.58 | 0.619 | 0.619 | 0.949 | 0.589 | 0.601 | 0.204
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.169 | 0.17 | 0.58 | 0.619 | 0.619 | 0.949 | 0.589 | 0.601 | 0.204
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.