## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 0.151 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 1.595 | 1.574 | 0.275
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.078 | 26.169 | 26.252 | 44.982 | 56.758 | 56.617 | 68.562 | 62.765 | 62.875 | 31.584
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.481 | 0.951 | 0.954 | 5.324 | 5.783 | 5.777 | 0.211 | 1.05 | 1.034 | 1.262
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.058 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.823 | 1.165 | 1.158 | 0.14
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 4.817 | 4.786 | 0 | 6.307 | 6.231 | 0 | 8.595 | 8.433 | 5.219
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.544 | 0.54 | 0 | 0.92 | 0.909 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0.523
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 40.771 | 32.669 | 32.719 | 50.306 | 69.769 | 69.535 | 70.077 | 75.28 | 75.182 | 39.003
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.091 | 0.012 | 0.013 | 1.138 | 0.497 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.042
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 21.479 | 9.435 | 9.513 | 19.734 | 20.003 | 19.999 | 35.087 | 37.842 | 37.789 | 12.824
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 2.411 | 0.255 | 0.269 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.241 | 0.699 | 0.691 | 0.293
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.183 | 1.176 | 0 | 1.098 | 1.085 | 0 | 1.385 | 1.358 | 1.187
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.981 | 10.885 | 10.971 | 20.872 | 21.619 | 21.61 | 35.328 | 39.926 | 39.838 | 14.346
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.046 | 0.045 | 0.008
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.71 | 0.573 | 0.574 | 0.645 | 1.03 | 1.025 | 1.06 | 1.112 | 1.111 | 0.652
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.052 | 0.052 | 0.004 | 0.016 | 0.016 | 0.014
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.049 | 0.048 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0.074 | 0.073 | 0.051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.725 | 0.643 | 0.643 | 0.667 | 1.147 | 1.141 | 1.086 | 1.264 | 1.261 | 0.731
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 0.102 | 0.102 | 0.121 | 0.113 | 0.113 | 0.228 | 0.258 | 0.258 | 0.117
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.109 | 0.109 | 0.127 | 0.119 | 0.119 | 0.231 | 0.27 | 0.27 | 0.124
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.337 | 0.234 | 0.235 | 0.589 | 0.5 | 0.501 | 0.87 | 0.892 | 0.892 | 0.313
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.337 | 0.234 | 0.235 | 0.589 | 0.5 | 0.501 | 0.87 | 0.892 | 0.892 | 0.313
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.