## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 13.439 | 21.592 | 21.572 | 4.235 | 0.373 | 0.38 | 23.901 | 37.882 | 37.75 | 22.425
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.184 | 2.179 | 0 | 1.726 | 1.723 | 0 | 5.862 | 5.807 | 2.553
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.456 | 0.189
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.439 | 24.042 | 24.016 | 4.235 | 2.099 | 2.103 | 23.901 | 44.205 | 44.013 | 25.252
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 15.426 | 20.055 | 20.043 | 0 | 0 | 0 | 13.268 | 28.205 | 28.064 | 20.061
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.761 | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.426 | 20.816 | 20.802 | 0 | 0 | 0 | 13.268 | 28.205 | 28.064 | 20.705
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.428 | 0.522 | 0.522 | 0.176 | 0.091 | 0.091 | 0.543 | 0.898 | 0.895 | 0.544
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.026
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.428 | 0.548 | 0.548 | 0.176 | 0.105 | 0.105 | 0.543 | 0.943 | 0.94 | 0.571
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.105 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.201 | 0.2 | 0.137
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.105 | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.201 | 0.2 | 0.142
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.345 | 0.398 | 0.397 | 0.529 | 0.132 | 0.133 | 0.913 | 1.478 | 1.472 | 0.503
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.345 | 0.398 | 0.397 | 0.529 | 0.132 | 0.133 | 0.913 | 1.478 | 1.472 | 0.503
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.