## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | TEMMUZ
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 24.933 | 29.047 | 29.023 | 52.732 | 93.948 | 93.557 | 76.794 | 73.794 | 73.86 | 45.985
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.026 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.001 | 0.117 | 0.19 | 0.188 | 0.053
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.264 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 3.158 | 3.13 | 0.884
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.406 | 3.386 | 0 | 5.84 | 5.784 | 0 | 7.349 | 7.187 | 4.619
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.1 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.074 | 0.085
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.223 | 32.553 | 32.51 | 52.821 | 99.788 | 99.342 | 78.822 | 84.567 | 84.439 | 51.626
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 5.924 | 6.572 | 6.569 | 32.889 | 11.396 | 11.6 | 26.457 | 28.708 | 28.658 | 13.139
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.326 | 1.318 | 0 | 0.163 | 0.161 | 0 | 1.786 | 1.746 | 1.362
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.924 | 7.898 | 7.887 | 32.889 | 11.559 | 11.761 | 26.457 | 30.494 | 30.404 | 14.501
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.482 | 0.575 | 0.574 | 0.663 | 1.034 | 1.031 | 1.208 | 1.185 | 1.185 | 0.777
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.002
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.041 | 0.041 | 0.012
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0.068 | 0.066 | 0.047
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.486 | 0.614 | 0.613 | 0.667 | 1.085 | 1.082 | 1.233 | 1.303 | 1.301 | 0.839
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.067 | 0.067 | 0.299 | 0.094 | 0.096 | 0.281 | 0.287 | 0.287 | 0.131
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.008
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.076 | 0.076 | 0.299 | 0.095 | 0.097 | 0.281 | 0.293 | 0.293 | 0.139
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.189 | 0.176 | 0.176 | 0.39 | 0.818 | 0.814 | 0.826 | 0.908 | 0.906 | 0.425
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.189 | 0.176 | 0.176 | 0.39 | 0.818 | 0.814 | 0.826 | 0.908 | 0.906 | 0.425
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.