## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / ALTIEYLÜL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 20.057 | 12.8 | 12.842 | 65.913 | 84.411 | 84.095 | 0 | 0 | 0 | 18.977
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 3.733 | 3.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 14.11 | 14.03 | 0 | 16.118 | 15.843 | 0 | 0 | 0 | 14.177
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.759 | 0.755 | 0 | 0.853 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0.762
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 20.171 | 31.402 | 31.339 | 65.913 | 101.382 | 100.777 | 0 | 0 | 0 | 37.305
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 43.544 | 9.051 | 9.25 | 30.606 | 49.608 | 30.606 | 0 | 0 | 0 | 12.696
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.544 | 9.051 | 9.25 | 30.606 | 49.608 | 30.606 | 0 | 0 | 0 | 12.696
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.336 | 0.156 | 0.157 | 0.591 | 0.877 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 0.218
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.147 | 0.146 | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.338 | 0.337 | 0.337 | 0.591 | 0.991 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0.392
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.186 | 0.101 | 0.101 | 0.183 | 0.322 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.12
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.186 | 0.101 | 0.101 | 0.183 | 0.322 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0.12
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.221 | 0.065 | 0.066 | 0.667 | 0.485 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.102
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.221 | 0.065 | 0.066 | 0.667 | 0.485 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.102
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 666 | 114922 | 115588 | 186 | 10729 | 10915 | 1 | 81 | 82 | 126585