## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.333 | 53.014 | 52.803 | 30.722 | 48.074 | 47.948 | 85.538 | 97.991 | 97.939 | 62.277
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.815 | 0.502 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.087 | 7.036 | 0 | 16.83 | 16.709 | 0 | 12.294 | 12.243 | 10.207
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 7.144 | 7.092 | 0 | 0 | 0 | 1.46
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.148 | 60.639 | 60.379 | 30.722 | 72.048 | 71.749 | 110.285 | 110.285 | 110.182 | 74.229
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.81 | 24.699 | 24.807 | 112.751 | 94.102 | 112.751 | 91.838 | 99.521 | 99.49 | 56.216
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.275 | 14.805 | 14.774 | 3.424
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.321 | 1.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.743
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.81 | 26.02 | 26.118 | 112.751 | 94.102 | 112.751 | 99.113 | 114.335 | 114.273 | 60.383
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 0.954 | 0.953 | 1.388 | 1.784 | 1.781 | 1.375 | 1.584 | 1.583 | 1.267
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.088 | 0.087 | 0 | 0.166 | 0.164 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0.105
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.828 | 1.047 | 1.045 | 1.388 | 1.997 | 1.992 | 1.375 | 1.681 | 1.68 | 1.385
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.321 | 0.182 | 0.183 | 0.551 | 0.582 | 0.581 | 0.75 | 0.767 | 0.767 | 0.399
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.064 | 0.063 | 0.015
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.321 | 0.192 | 0.193 | 0.551 | 0.582 | 0.581 | 0.781 | 0.781 | 0.83 | 0.419
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.433 | 0.157 | 0.159 | 0.163 | 0.167 | 0.167 | 1.219 | 1.109 | 1.109 | 0.381
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.433 | 0.157 | 0.159 | 0.163 | 0.167 | 0.167 | 1.219 | 1.109 | 1.109 | 0.381
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 134 | 18695 | 18829 | 49 | 6718 | 6767 | 32 | 7689 | 7721 | 33317