## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / BURHANİYE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 50.37 | 61.313 | 61.249 |  |  |  | 0 | 53.517 | 53.026 | 61.137
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 2.149 | 2.137 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.108
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.045 | 3.028 |  |  |  | 0 | 8.855 | 8.774 | 3.106
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.594 | 0.591 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.583
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 50.37 | 67.101 | 67.005 |  |  |  | 62.372 | 62.372 | 61.8 | 66.934
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.724 | 35.585 | 35.505 |  |  |  | 38.571 | 34.954 | 34.987 | 35.498
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.724 | 35.585 | 35.505 |  |  |  | 38.571 | 34.954 | 34.987 | 35.498
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.047 | 1.128 | 1.128 |  |  |  | 0 | 0.684 | 0.678 | 1.122
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.039
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.099 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.047 | 1.208 | 1.208 |  |  |  | 0 | 0.784 | 0.777 | 1.202
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.483 | 0.791 | 0.789 |  |  |  | 0.857 | 0.777 | 0.777 | 0.789
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.483 | 0.791 | 0.789 |  |  |  | 0.857 | 0.857 | 0.777 | 0.789
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.461 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 1.714 | 1.555 | 1.556 | 0.456
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.461 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 1.714 | 1.555 | 1.556 | 0.456
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 319 | 54937 | 55256 | 0 | 0 | 0 | 7 | 757 | 764 | 56020