## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.63 | 24.236 | 24.283 | 25.8 | 12.24 | 12.256 | 9.702 | 36.74 | 36.483 | 22.833
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.708 | 2.199 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 5.985 | 5.94 | 2.097
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 1.222 | 0.095 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.137 | 7.119 | 0 | 4.685 | 4.68 | 0 | 11.92 | 11.807 | 7.064
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.358 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 45.56 | 34.025 | 34.055 | 25.8 | 16.925 | 16.936 | 54.645 | 54.645 | 54.23 | 32.295
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.435 | 7.792 | 7.789 | 0 | 10.234 | 0 | 2.295 | 30.305 | 30.039 | 10.755
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 1.306 | 0.141
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.435 | 7.792 | 7.789 | 0 | 10.234 | 0 | 2.295 | 31.623 | 31.345 | 10.896
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.849 | 0.381 | 0.382 | 1.292 | 0.845 | 0.846 | 0.253 | 0.995 | 0.988 | 0.555
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.158 | 0.157 | 0.034
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.023 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0.125 | 0.124 | 0.077
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.902 | 0.49 | 0.491 | 1.292 | 0.904 | 0.905 | 0.286 | 1.278 | 1.269 | 0.672
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.016 | 0.151 | 0.149 | 0.069
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.124 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.016 | 0.016 | 0.158 | 0.07
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.314 | 0.816 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.182 | 0.181 | 0.558
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.314 | 0.816 | 0.814 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.182 | 0.181 | 0.558
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 299 | 116885 | 117184 | 48 | 40738 | 40786 | 182 | 18973 | 19155 | 177125