## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.401 | 59.834 | 59.371 |  |  |  | 36.584 | 36.664 | 36.662 | 54.279
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.083 | 1.257 | 1.241 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.962
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.302 | 6.212 |  |  |  | 0 | 1.207 | 1.175 | 5.082
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.133 | 0.131 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.101
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.484 | 67.526 | 66.955 |  |  |  | 37.871 | 37.871 | 37.837 | 60.424
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.498 | 20.673 | 20.727 |  |  |  | 10.63 | 22.163 | 21.861 | 20.981
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.074 |  |  |  | 0 | 9.189 | 8.948 | 2.064
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.498 | 20.748 | 20.801 |  |  |  | 10.63 | 31.352 | 30.809 | 23.045
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.549 | 1.284 | 1.273 |  |  |  | 0.416 | 0.456 | 0.455 | 1.09
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.019
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.101 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.551 | 1.412 | 1.4 |  |  |  | 0.416 | 0.464 | 0.463 | 1.19
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.232 | 0.293 | 0.292 |  |  |  | 0.12 | 0.161 | 0.16 | 0.262
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.232 | 0.294 | 0.293 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.208 | 0.274
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.451 | 0.697 | 0.693 |  |  |  | 0.367 | 0.327 | 0.328 | 0.612
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.451 | 0.697 | 0.693 |  |  |  | 0.367 | 0.327 | 0.328 | 0.612
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 625 | 43127 | 43752 | 0 | 0 | 0 | 332 | 12317 | 12649 | 56401