## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.668 | 54.165 | 54.17 | 134.652 | 157.467 | 156.936 |  | 0 | 0 | 59.906
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.771 | 0.128 | 0.13 | 1.091 | 3.279 | 3.229 |  | 0 | 0 | 0.303
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 2.529 | 8.67 | 8.658 | 0 | 5.731 | 5.598 |  | 0 | 0 | 8.486
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.033 | 1.031 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.973
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.968 | 63.996 | 63.989 | 135.743 | 166.477 | 165.763 | 0 | 0 | 0 | 69.668
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 25.721 | 6.128 | 6.166 | 3.248 | 22.489 | 3.248 |  | 0 | 0 | 7.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.721 | 6.128 | 6.166 | 3.248 | 22.489 | 3.248 |  | 0 | 0 | 7.053
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.985 | 1.094 | 1.094 | 1.979 | 2.304 | 2.297 |  | 0 | 0 | 1.161
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.027 | 0.027 |  | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0.046 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0.085
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.01 | 1.193 | 1.193 | 1.993 | 2.377 | 2.369 |  | 0 | 0 | 1.258
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.265 | 0.265 | 0.07 | 0.238 | 0.234 |  | 0 | 0 | 0.264
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.265 | 0.265 | 0.07 | 0.238 | 0.234 |  |  | 0 | 0.264
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.662 | 0.083 | 0.085 | 1.343 | 1.04 | 1.047 |  | 0 | 0 | 0.138
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.662 | 0.083 | 0.085 | 1.343 | 1.04 | 1.047 |  | 0 | 0 | 0.138
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 204 | 103534 | 103738 | 143 | 6001 | 6144 | 0 | 19 | 19 | 109901