## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.865 | 3.419 | 3.429 | 1.082
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.559 | 13.189 | 13.209 | 11.4 | 26.356 | 26.242 | 29.4 | 16.599 | 16.69 | 16.074
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.49 | 2.47 | 0 | 17.66 | 17.525 | 0 | 0.02 | 0.02 | 3.738
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.521 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.559 | 16.2 | 16.196 | 11.4 | 44.016 | 43.767 | 20.038 | 20.038 | 20.139 | 21.178
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.514 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 4.792 | 4.771 | 2.874
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.514 | 2.493 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 4.792 | 4.771 | 2.874
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.095 | 0.095 | 0.03
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.268 | 0.268 | 0.176 | 0.441 | 0.439 | 0.459 | 0.243 | 0.245 | 0.284
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.16 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.31 | 0.309 | 0.176 | 0.601 | 0.598 | 0.594 | 0.338 | 0.34 | 0.358
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.068 | 0.068 | 0.044
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.068 | 0.044
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.878 | 0.981 | 0.98 | 1.471 | 1.244 | 1.246 | 1.27 | 1.238 | 1.239 | 1.098
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.878 | 0.981 | 0.98 | 1.471 | 1.244 | 1.246 | 1.27 | 1.238 | 1.239 | 1.098
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74 | 8986 | 9060 | 17 | 2221 | 2238 | 37 | 5170 | 5207 | 16505