## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 168.153 | 177.487 | 177.374 | 40.828 | 88.876 | 88.172 | 145.92 | 158.989 | 158.93 | 152.234
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.933 | 13.495 | 13.403 | 0 | 0 | 0 | 7.047 | 16.01 | 15.969 | 12.242
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.195 | 1.18 | 0 | 2.798 | 2.757 | 0 | 22.366 | 22.264 | 11.799
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.349 | 4.329 | 2.122
Genel Toplam |  | 174.086 | 192.177 | 191.957 | 40.828 | 91.674 | 90.929 | 201.714 | 201.714 | 201.492 | 178.397
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.127 | 0 | 0.05 | 10.191 | 20.984 | 10.191 | 55.833 | 34.852 | 34.948 | 20.906
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.127 | 0 | 0.05 | 10.191 | 20.984 | 10.191 | 55.833 | 34.852 | 34.948 | 20.906
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.204 | 3.336 | 3.335 | 1.246 | 2.223 | 2.209 | 2.891 | 3.25 | 3.248 | 3.089
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.031 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.083 | 0.082 | 0.063
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0.083
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.007
Genel Toplam |  | 3.235 | 3.428 | 3.426 | 1.246 | 2.254 | 2.24 | 2.927 | 3.491 | 3.488 | 3.242
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01 | 0 | 0 | 0.062 | 0.127 | 0.126 | 0.164 | 0.115 | 0.115 | 0.079
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.01 | 0 | 0 | 0.062 | 0.127 | 0.126 | 0.164 | 0.164 | 0.115 | 0.079
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.388 | 0.356 | 0.356 | 0.323 | 0.732 | 0.726 | 0.182 | 0.26 | 0.26 | 0.376
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.388 | 0.356 | 0.356 | 0.323 | 0.732 | 0.726 | 0.182 | 0.26 | 0.26 | 0.376
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98 | 7999 | 8097 | 65 | 4372 | 4437 | 55 | 11996 | 12051 | 24585