## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.843 | 12.573 | 12.617 | 115.8 | 26.568 | 26.869 |  |  |  | 12.837
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.959 | 1.266 | 1.264 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.245
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.748 | 6.715 | 28.32 | 0 | 0.095 |  |  |  | 6.614
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.156 | 0.155 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.153
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.485 | 0.483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.476
Genel Toplam |  | 22.802 | 21.228 | 21.234 | 144.12 | 26.568 | 26.964 |  |  |  | 21.325
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.034 | 0.286 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.285
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.505 | 2.554 | 2.597 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.269 | 1.263 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.244
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.539 | 4.109 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.086
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32 | 1.009 | 1.006 | 2.4 | 1.62 | 1.623 |  |  |  | 1.015
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.2 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Genel Toplam |  | 0.329 | 1.063 | 1.06 | 2.6 | 1.62 | 1.624 |  |  |  | 1.068
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.033 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.013
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.021
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.446 | 0.444 | 1.6 | 1.642 | 1.642 |  |  |  | 0.462
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.446 | 0.444 | 1.6 | 1.642 | 1.642 |  |  |  | 0.462
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 459 | 94884 | 95343 | 5 | 1479 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 96827