## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / GÜRSU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 70.378 | 25.287 | 25.58 | 162.4 | 4.1 | 9.559 |  |  |  | 25.548
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.599 | 0.352 | 0.367 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.366
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.256 | 13.17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 10.095 | 10.029 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 72.977 | 48.99 | 49.146 | 162.4 | 4.1 | 9.559 |  |  |  | 49.066
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.468 | 12.874 | 12.949 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.923
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.367 | 5.332 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.321
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.468 | 18.241 | 18.281 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.244
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.57 | 0.48 | 0.487 | 1.333 | 0.976 | 0.989 |  |  |  | 0.488
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.101 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.144 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.143
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.671 | 0.699 | 0.705 | 1.333 | 0.976 | 0.989 |  |  |  | 0.705
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.1 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.155 | 0.126 | 0.127 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.127
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.765 | 0.374 | 0.376 | 1.333 | 1.964 | 1.943 |  |  |  | 0.379
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.765 | 0.374 | 0.376 | 1.333 | 1.964 | 1.943 |  |  |  | 0.379
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 277 | 42356 | 42633 | 3 | 84 | 87 | 0 | 0 | 0 | 42720