## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 28.229 | 4.208 | 4.718 | 15.839 | 38.847 | 38.234 | 96.594 | 27.372 | 29.896 | 14.72
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.112 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.602 | 3.525 | 0 | 4.193 | 4.081 | 0 | 6.197 | 5.971 | 4.317
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.061 | 0.059 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.341 | 7.871 | 8.304 | 15.839 | 43.058 | 42.333 | 33.569 | 33.569 | 35.867 | 19.076
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 25.03 | 17.968 | 0 | 0 | 0 | 1.657
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.363 | 0.264 | 0.755 | 9.143 | 0 | 9.143 | 5.335 | 0 | 0.194 | 0.548
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 1.122 | 0.346
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.363 | 0.264 | 0.755 | 27.111 | 25.03 | 27.111 | 5.335 | 1.165 | 1.316 | 2.551
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.444 | 0.097 | 0.104 | 0.248 | 0.803 | 0.788 | 1.239 | 0.662 | 0.683 | 0.328
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0.057 | 0.055 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.446 | 0.155 | 0.161 | 0.248 | 0.843 | 0.827 | 1.239 | 0.719 | 0.738 | 0.383
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.111 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.136 | 0.001 | 0.004 | 0.053 | 0 | 0.001 | 0.038 | 0 | 0.001 | 0.003
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.136 | 0.001 | 0.004 | 0.133 | 0.111 | 0.111 | 0.038 | 0.038 | 0.007 | 0.012
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.907 | 0.116 | 0.132 | 0.124 | 0.391 | 0.384 | 0.628 | 0.098 | 0.117 | 0.144
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.907 | 0.116 | 0.132 | 0.124 | 0.391 | 0.384 | 0.628 | 0.098 | 0.117 | 0.144
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 843 | 38879 | 39722 | 113 | 4128 | 4241 | 715 | 18896 | 19611 | 63574