## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 45.009 | 34.457 | 34.675 | 49.224 | 128.511 | 126.562 |  |  |  | 42.071
Dağıtım-OG | Dışsal | 21.465 | 2.307 | 2.703 | 22.768 | 0 | 0.56 |  |  |  | 2.531
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.658 | 4.561 | 0 | 0.323 | 0.315 |  |  |  | 4.22
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.393 | 1.364 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.254
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 66.474 | 42.815 | 43.303 | 71.992 | 128.834 | 127.437 |  |  |  | 50.076
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.705 | 2.844 | 2.8 | 26.027 | 173.342 | 26.027 |  |  |  | 16.236
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.18 | 5.073 | 0 | 0.949 | 0 |  |  |  | 4.739
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.705 | 8.024 | 7.873 | 26.027 | 174.291 | 26.027 |  |  |  | 20.975
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.745 | 0.638 | 0.64 | 0.527 | 1.933 | 1.899 |  |  |  | 0.741
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.056 | 0.006 | 0.007 | 0.068 | 0 | 0.002 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.062 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.02
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.801 | 0.73 | 0.731 | 0.595 | 1.935 | 1.903 |  |  |  | 0.825
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.066 | 0.007 | 0.008 | 0.081 | 0.373 | 0.365 |  |  |  | 0.037
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.016 | 0.015 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.043 | 0.044 | 0.081 | 0.389 | 0.38 |  |  |  | 0.071
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.235 | 0.486 | 0.481 | 0.514 | 0.978 | 0.967 |  |  |  | 0.52
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.235 | 0.486 | 0.481 | 0.514 | 0.978 | 0.967 |  |  |  | 0.52
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 711 | 33674 | 34385 | 74 | 2936 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 37395