## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.862 | 14.435 | 14.47 | 74.616 | 117.476 | 116.966 | 22.123 | 26.664 | 26.463 | 23.39
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 32.026 | 50.959 | 50.734 | 0 | 0 | 0 | 3.939
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.319 | 1.309 | 0 | 2.055 | 2.031 | 0 | 4.91 | 4.692 | 1.637
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.862 | 15.755 | 15.78 | 106.642 | 170.49 | 169.731 | 31.574 | 31.574 | 31.155 | 28.967
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.626 | 6.307 | 6.372 | 0 | 10.021 | 0 | 50.127 | 40.221 | 40.66 | 9.398
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.131 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961 | 3.786 | 2.084
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.626 | 8.438 | 8.486 | 0 | 10.021 | 0 | 50.127 | 44.182 | 44.446 | 11.482
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.674 | 0.573 | 0.574 | 1.18 | 1.782 | 1.775 | 0.574 | 0.648 | 0.645 | 0.673
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.209 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.674 | 0.596 | 0.597 | 1.311 | 2.027 | 2.019 | 0.574 | 0.687 | 0.682 | 0.714
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.029 | 0.03 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.247 | 0.188 | 0.19 | 0.042
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.034 | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.039 | 0.04 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.247 | 0.247 | 0.224 | 0.053
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.859 | 0.8 | 0.801 | 1.377 | 2.004 | 1.996 | 1.809 | 1.218 | 1.244 | 0.929
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.859 | 0.8 | 0.801 | 1.377 | 2.004 | 1.996 | 1.809 | 1.218 | 1.244 | 0.929
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 439 | 55214 | 55653 | 61 | 5070 | 5131 | 235 | 5069 | 5304 | 66088