## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 75.414 | 15.632 | 16.719 | 51.8 | 117.113 | 116.652 |  |  |  | 26.358
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.51 | 1.482 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.339
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 0.014
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.778 | 5.673 | 0 | 0.52 | 0.517 |  |  |  | 5.176
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0.026
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 75.414 | 22.957 | 23.911 | 51.8 | 117.698 | 117.234 |  |  |  | 32.913
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.579 | 4.587 | 4.786 | 60.533 | 6.025 | 60.533 |  |  |  | 4.943
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.235 | 0.23 | 0 | 0.318 | 0 |  |  |  | 0.239
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.929 | 0.913 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.825
Dağıtım-AG | Güvenlik | 33.687 | 9.641 | 10.078 | 0 | 0.253 | 0 |  |  |  | 9.13
Genel Toplam |  | 49.266 | 15.392 | 16.007 | 60.533 | 6.596 | 60.533 |  |  |  | 15.137
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.06 | 0.295 | 0.309 | 1.148 | 2.134 | 2.127 |  |  |  | 0.484
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.06 | 0.339 | 0.353 | 1.148 | 2.14 | 2.133 |  |  |  | 0.524
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.045 | 0.018 | 0.019 | 0.222 | 0.022 | 0.024 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0.105 | 0.03 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0.028
Genel Toplam |  | 0.15 | 0.061 | 0.063 | 0.222 | 0.024 | 0.026 |  |  |  | 0.058
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.421 | 0.641 | 0.637 | 0.981 | 1.191 | 1.19 |  |  |  | 0.69
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.421 | 0.641 | 0.637 | 0.981 | 1.191 | 1.19 |  |  |  | 0.69
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1303 | 70356 | 71659 | 54 | 7596 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 79309