## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 31.815 | 16.864 | 17.013 | 24.148 | 33.278 | 33.119 |  |  |  | 19.666
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 1.367 | 1.353 | 12.242 | 21.606 | 21.443 |  |  |  | 4.663
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 2.784 | 2.756 | 0 | 5.352 | 5.259 |  |  |  | 3.168
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.548 | 0.543 | 0 | 1.686 | 1.657 |  |  |  | 0.726
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.857 | 21.563 | 21.665 | 36.39 | 61.922 | 61.478 |  |  |  | 28.223
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 1.099 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.798 | 11.916 | 11.935 | 6.378 | 0.423 | 6.378 |  |  |  | 10.056
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.811 | 0.803 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.671
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.757 | 1.739 | 0 | 0.964 | 0 |  |  |  | 1.609
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 |  |  |  | 0.107
Genel Toplam |  | 13.798 | 14.484 | 14.477 | 7.477 | 2.051 | 7.477 |  |  |  | 12.446
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.649 | 0.54 | 0.541 | 0.346 | 0.384 | 0.383 |  |  |  | 0.515
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.05 | 0.224 | 0.221 |  |  |  | 0.061
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.049 | 0.048 |  |  |  | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.649 | 0.6 | 0.601 | 0.396 | 0.671 | 0.666 |  |  |  | 0.612
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.062 | 0.062 | 0.046 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0.052
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.074 | 0.074 | 0.054 | 0.007 | 0.007 |  |  |  | 0.062
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.03 | 0.098 | 0.098 | 0.604 | 0.36 | 0.364 |  |  |  | 0.141
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.03 | 0.098 | 0.098 | 0.604 | 0.36 | 0.364 |  |  |  | 0.141
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2202 | 218278 | 220480 | 758 | 42722 | 43480 | 0 | 0 | 0 | 263960