## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.164 | 3.094 | 3.216 | 0 | 9.608 | 9.433 | 0 | 0 | 0 | 3.601
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.75 | 1.731 | 0 | 6.775 | 6.651 | 0 | 4.611 | 4.57 | 2.048
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.391 | 1.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.164 | 6.235 | 6.323 | 0 | 16.383 | 16.084 | 4.611 | 4.611 | 4.57 | 6.935
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 3.077 | 0.486 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0.031 | 0.481
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.535 | 12.355 | 12.467 | 0 | 21.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.983
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.409 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 25.612 | 13.25 | 13.387 | 0 | 21.475 | 0 | 3.6 | 0 | 0.031 | 13.842
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.306 | 0.052 | 0.054 | 0 | 0.151 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0.06
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.306 | 0.083 | 0.084 | 0 | 0.195 | 0.191 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.091
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.281 | 0.094 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.009 | 0.09
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.149 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.14 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.11
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.43 | 0.205 | 0.207 | 0 | 0.14 | 0.138 | 1 | 1 | 0.009 | 0.202
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.345 | 0.083 | 0.086 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.087
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.345 | 0.083 | 0.086 | 0 | 0.11 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0.087
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 516 | 46537 | 47053 | 58 | 3122 | 3180 | 1 | 114 | 115 | 50348