## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 76.118 | 27.06 | 27.24 | 47.102 | 62.82 | 62.341 |  |  |  | 27.561
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.897 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.008
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.079 | 5.726 | 5.705 | 0 | 0.702 | 0.68 |  |  |  | 5.66
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.757 | 0.754 | 0 | 4.934 | 4.784 |  |  |  | 0.791
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 78.094 | 33.544 | 33.707 | 47.102 | 68.456 | 67.805 |  |  |  | 34.02
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.515 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.136 | 4.816 | 4.864 | 10.227 | 8.047 | 10.227 |  |  |  | 4.894
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.794 | 2.783 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.76
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.651 | 7.61 | 7.649 | 10.227 | 8.047 | 10.227 |  |  |  | 7.656
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.011 | 0.474 | 0.476 | 0.296 | 1.366 | 1.333 |  |  |  | 0.483
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.029 | 0.525 | 0.526 | 0.296 | 1.39 | 1.357 |  |  |  | 0.533
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.107 | 0.029 | 0.029 | 0.096 | 0.07 | 0.071 |  |  |  | 0.029
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.039 | 0.039 | 0.096 | 0.07 | 0.071 |  |  |  | 0.039
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.173 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.061
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.061
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1768 | 481076 | 482844 | 135 | 4295 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 487274