## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.992 | 21.469 | 21.558 | 15.311 | 46.572 | 45.921 | 15.345 | 15.383 | 15.383 | 21.599
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.224 | 0.916 | 0.919 | 10.844 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.885
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.371 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.296 | 7.214 | 4.382
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.665 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.216 | 27.421 | 27.474 | 26.155 | 46.572 | 46.147 | 22.679 | 22.679 | 22.597 | 27.5
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.481 | 8.333 | 8.459 | 34.489 | 0.122 | 34.489 | 0 | 8.826 | 8.727 | 8.397
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.11 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 24.481 | 8.443 | 8.568 | 34.489 | 0.122 | 34.489 | 0 | 8.826 | 8.727 | 8.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.605 | 0.535 | 0.535 | 0.37 | 1.024 | 1.011 | 0.426 | 0.59 | 0.588 | 0.541
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 0.074 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.02
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0.058
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.622 | 0.619 | 0.619 | 0.444 | 1.024 | 1.013 | 0.426 | 0.632 | 0.629 | 0.623
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.093 | 0.048 | 0.048 | 0.074 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.048
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.093 | 0.049 | 0.049 | 0.074 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0.042 | 0.049
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.26 | 0.123 | 0.124 | 0.704 | 1.009 | 1.002 | 0.702 | 0.673 | 0.674 | 0.148
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.26 | 0.123 | 0.124 | 0.704 | 1.009 | 1.002 | 0.702 | 0.673 | 0.674 | 0.148
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1057 | 135045 | 136102 | 27 | 1271 | 1298 | 47 | 4128 | 4175 | 141575