## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 62.675 | 105.177 | 104.835 | 19.323 | 72.916 | 71.735 | 15.71 | 22.997 | 22.831 | 87.226
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.718 | 0.712 | 0 | 4.806 | 4.701 | 0 | 2.186 | 2.136 | 1.385
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.428 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.102 | 0.324
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 62.675 | 106.323 | 105.972 | 19.323 | 77.722 | 76.436 | 25.287 | 25.287 | 25.069 | 88.935
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 90.044 | 31.974 | 32.442 | 37.586 | 92.054 | 37.586 | 61.525 | 58.597 | 58.664 | 43.218
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.113 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 90.044 | 33.087 | 33.546 | 37.586 | 92.054 | 37.586 | 61.525 | 58.597 | 58.664 | 44.014
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.151 | 3.393 | 3.383 | 0.452 | 1.897 | 1.865 | 0.708 | 0.885 | 0.881 | 2.791
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.151 | 3.418 | 3.408 | 0.452 | 1.988 | 1.954 | 0.708 | 0.917 | 0.912 | 2.824
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.508 | 0.202 | 0.205 | 0.178 | 0.444 | 0.438 | 0.342 | 0.328 | 0.328 | 0.251
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.508 | 0.207 | 0.21 | 0.178 | 0.444 | 0.438 | 0.342 | 0.342 | 0.328 | 0.255
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.883 | 0.541 | 0.544 | 0.438 | 0 | 0.01 | 1.292 | 0.981 | 0.988 | 0.562
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.883 | 0.541 | 0.544 | 0.438 | 0 | 0.01 | 1.292 | 0.981 | 0.988 | 0.562
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179 | 22029 | 22208 | 73 | 3240 | 3313 | 120 | 5156 | 5276 | 30797