## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 4.45 | 19.543 | 19.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.51
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.525 | 12.064 | 12.055 | 14.4 | 2.709 | 2.754 | 44.113 | 65.593 | 65.407 | 16.947
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.06 | 2.055 | 0 | 5.604 | 5.582 | 0 | 9.59 | 9.507 | 2.781
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0.721 | 0.274
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.975 | 34.048 | 33.994 | 14.4 | 8.313 | 8.336 | 75.911 | 75.911 | 75.635 | 37.646
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.92 | 19.811 | 19.782 | 0 | 0 | 0 | 14.311 | 35.811 | 35.624 | 21.082
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.463 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.92 | 20.274 | 20.244 | 0 | 0 | 0 | 14.311 | 35.811 | 35.624 | 21.496
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.292 | 0.402 | 0.401 | 0.6 | 0.681 | 0.681 | 0.765 | 1.198 | 1.194 | 0.478
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.026
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.334 | 0.61 | 0.609 | 0.6 | 0.714 | 0.714 | 0.765 | 1.268 | 1.262 | 0.671
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.139 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.298 | 0.297 | 0.152
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.054 | 0.143 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0.297 | 0.155
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.298 | 0.37 | 0.369 | 1 | 0.654 | 0.655 | 1.078 | 1.968 | 1.96 | 0.52
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.298 | 0.37 | 0.369 | 1 | 0.654 | 0.655 | 1.078 | 1.968 | 1.96 | 0.52
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 336 | 127312 | 127648 | 5 | 1268 | 1273 | 115 | 13144 | 13259 | 142180