## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.125 | 14.179 | 14.169 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 6.246 | 6.213 | 11.04
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.003 | 3.001 | 0 | 1.129 | 1.127 | 0 | 4.293 | 4.27 | 2.789
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.681 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.125 | 17.863 | 17.85 | 0 | 1.143 | 1.141 | 10.539 | 10.539 | 10.483 | 14.333
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 42.15 | 5.918 | 5.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0.962 | 4.486
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.658 | 1.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 42.15 | 7.576 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0.962 | 5.714
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0.495 | 0.127
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.032
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.521 | 0.518 | 0.166
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.208 | 0.028 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.022
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.208 | 0.046 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.035
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.292 | 0.542 | 0.542 | 0.333 | 0.052 | 0.052 | 0.455 | 0.584 | 0.583 | 0.461
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.292 | 0.542 | 0.542 | 0.333 | 0.052 | 0.052 | 0.455 | 0.584 | 0.583 | 0.461
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 24 | 35449 | 35473 | 12 | 8232 | 8244 | 22 | 4143 | 4165 | 47882