## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.184 | 22.951 | 22.757 | 2.793 | 11.425 | 11.408 | 124.661 | 96.733 | 97.418 | 47.586
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.248 | 3.215 | 0 | 3.384 | 3.377 | 0 | 8.178 | 7.977 | 5.152
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.265 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.08 | 0.086
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.184 | 26.464 | 26.234 | 2.793 | 14.809 | 14.785 | 104.993 | 104.993 | 105.475 | 52.824
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 24.379 | 23.49 | 23.499 | 0 | 0 | 0 | 42.424 | 33.25 | 33.475 | 18.063
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 21.903 | 21.677 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.281 | 2.225 | 5.526
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 2.387 | 0.938
Genel Toplam |  | 24.379 | 45.393 | 45.176 | 0 | 0.32 | 0 | 42.424 | 37.978 | 38.087 | 24.527
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.132 | 0.764 | 0.758 | 0.31 | 0.95 | 0.949 | 0.994 | 0.749 | 0.755 | 0.833
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.055 | 0.054 | 0.04
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.132 | 0.788 | 0.781 | 0.31 | 0.986 | 0.985 | 0.994 | 0.805 | 0.81 | 0.874
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.22 | 0.22 | 0.104
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.116 | 0.114 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.027
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.202 | 0.199 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.221 | 0.221 | 0.233 | 0.134
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.395 | 2.004 | 1.987 | 0 | 0.106 | 0.105 | 1.085 | 0.887 | 0.892 | 0.807
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.395 | 2.004 | 1.987 | 0 | 0.106 | 0.105 | 1.085 | 0.887 | 0.892 | 0.807
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 7278 | 7354 | 29 | 14002 | 14031 | 340 | 13511 | 13851 | 35236