## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.918 | 10.24 | 10.453 |  |  |  | 30.593 | 57.004 | 56.557 | 30.268
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.296 | 0 | 0.002 |  |  |  | 1.276 | 2.182 | 2.167 | 0.932
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.075 | 0.074 |  |  |  | 0 | 2.635 | 2.591 | 1.156
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.731 | 1.721 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.981
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.214 | 12.046 | 12.25 |  |  |  | 61.821 | 61.821 | 61.315 | 33.337
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 44.425 | 40.241 | 40.265 |  |  |  | 13.175 | 11.293 | 11.325 | 27.827
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.313 | 1.306 |  |  |  | 0 | 1.367 | 1.344 | 1.322
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 44.425 | 41.554 | 41.571 |  |  |  | 13.175 | 12.66 | 12.669 | 29.149
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.542 | 0.545 |  |  |  | 1.539 | 1.607 | 1.605 | 1.001
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.055 | 0 | 0 |  |  |  | 0.236 | 0.404 | 0.401 | 0.173
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.044 | 0.043 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.055 | 0.553 | 0.556 |  |  |  | 1.775 | 2.055 | 2.049 | 1.198
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.301 | 0.372 | 0.372 |  |  |  | 0.133 | 0.119 | 0.119 | 0.263
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 |  |  |  | 0 | 0.008 | 0.007 | 0.013
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.301 | 0.39 | 0.389 |  |  |  | 0.133 | 0.133 | 0.126 | 0.276
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.055 | 0 | 0 |  |  |  | 0.406 | 0.743 | 0.737 | 0.317
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.055 | 0 | 0 |  |  |  | 0.406 | 0.743 | 0.737 | 0.317
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73 | 12853 | 12926 | 0 | 0 | 0 | 165 | 9578 | 9743 | 22669