## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.585 | 11.707 | 11.843 | 135.881 | 552.193 | 545.37 | 85.531 | 113.361 | 112.782 | 73.72
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.304 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.523 | 6.387 | 2.859
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.064 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.346 | 0.151
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.585 | 13.075 | 13.202 | 135.881 | 552.193 | 545.37 | 120.238 | 120.238 | 119.515 | 76.73
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0.036 | 3.629 | 3.053 | 5.754 | 5.698 | 1.835
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.786 | 1.226 | 1.229 | 17.7 | 9.461 | 17.7 | 30.999 | 53.127 | 52.667 | 18.205
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.703 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.786 | 1.929 | 1.928 | 21.329 | 9.497 | 21.329 | 34.052 | 58.881 | 58.365 | 20.476
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.571 | 0.24 | 0.242 | 1.532 | 2.786 | 2.765 | 1.477 | 1.663 | 1.659 | 0.836
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.025
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.571 | 0.258 | 0.26 | 1.532 | 2.786 | 2.765 | 1.477 | 1.712 | 1.707 | 0.862
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.001 | 0.002 | 0.068 | 0.128 | 0.127 | 0.041
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.024 | 0.024 | 0.371 | 0.21 | 0.213 | 0.597 | 0.686 | 0.685 | 0.247
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.028 | 0.028 | 0.452 | 0.211 | 0.215 | 0.665 | 0.665 | 0.812 | 0.291
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.217 | 0.038 | 0.039 | 1.274 | 5.093 | 5.03 | 1.545 | 1.141 | 1.15 | 0.671
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.038 | 0.039 | 1.274 | 5.093 | 5.03 | 1.545 | 1.141 | 1.15 | 0.671
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 254 | 42461 | 42715 | 62 | 3721 | 3783 | 457 | 21529 | 21986 | 68484