## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.89 | 11.402 | 11.47 | 1.136 | 0.736 | 0.741 | 66.817 | 57.626 | 57.939 | 30.501
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 2.65 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 13.051 | 33.342 | 32.649 | 14.497
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.368 | 2.332 | 0 | 18.719 | 18.47 | 0 | 8.352 | 8.067 | 7.251
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.54 | 13.77 | 13.842 | 1.136 | 19.455 | 19.211 | 99.32 | 99.32 | 98.655 | 52.249
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 133.123 | 71.67 | 133.123 | 19.456 | 23.914 | 23.762 | 21.21
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 4.086 | 1.812
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 133.123 | 71.67 | 133.123 | 19.456 | 28.145 | 27.848 | 23.022
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.094 | 0.4 | 0.395 | 0.064 | 0.018 | 0.018 | 0.512 | 0.398 | 0.402 | 0.343
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.084 | 0.083 | 0.037
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.147 | 0.145 | 0 | 0.055 | 0.053 | 0.06
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.101 | 0.437 | 0.432 | 0.064 | 0.165 | 0.163 | 0.545 | 0.537 | 0.538 | 0.44
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.376 | 0.38 | 0.135 | 0.141 | 0.141 | 0.118
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.376 | 0.38 | 0.135 | 0.135 | 0.15 | 0.122
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.128 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.947 | 0.936 | 0.516
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.128 | 0.249 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0.947 | 0.936 | 0.516
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 149 | 9659 | 9808 | 47 | 3481 | 3528 | 363 | 10266 | 10629 | 23965