## Ebis_EPF_02_A_2021
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No |  | EPF-02-A
Form Adı |  | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu |  | 2
Lisans No |  | ED/874-35/695
Vergi No |  | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı |  | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl |  | 2021
Dönem |  | 2021/07
İli |  | ÇANAKKALE / YENİCE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.881 | 14.138 | 14.094 | 201.6 | 133.783 | 134.033 | 26.7 | 28.051 | 28.038 | 31.804
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0.014 | 1.975 | 1.415 | 1.421 | 0.951
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 4.428 | 0 | 5.807 | 5.749 | 4.154
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.881 | 14.138 | 14.094 | 205.5 | 138.227 | 138.475 | 35.273 | 35.273 | 35.208 | 36.909
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.823 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 9.604 | 7.656 | 7.675 | 5.134
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.84 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.601 | 0.878
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.823 | 1.84 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 9.604 | 8.263 | 8.276 | 6.012
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.242 | 0.307 | 0.306 | 2 | 1.452 | 1.454 | 0.74 | 0.652 | 0.653 | 0.618
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.001 | 0.084 | 0.06 | 0.061 | 0.041
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0.046
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.242 | 0.307 | 0.306 | 2.167 | 1.494 | 1.497 | 0.824 | 0.777 | 0.778 | 0.705
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.15 | 0.15 | 0.101
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.01
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.153 | 0.111
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.113 | 0.006 | 0.008 | 1 | 0.966 | 0.966 | 0.74 | 0.737 | 0.737 | 0.562
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.113 | 0.006 | 0.008 | 1 | 0.966 | 0.966 | 0.74 | 0.737 | 0.737 | 0.562
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 6036 | 6098 | 6 | 1625 | 1631 | 154 | 15441 | 15595 | 23324