## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.335 | 0.331 | 0.046
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.922 | 31.553 | 31.573 | 49.019 | 50.056 | 50.047 | 67.483 | 71.248 | 71.195 | 38.407
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.653 | 0.972 | 0.97 | 1.876 | 2.333 | 2.33 | 2.606 | 3.621 | 3.607 | 1.435
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.062 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.839 | 0.831 | 0.151
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044 | 3.948 | 3.926 | 0 | 4.244 | 4.21 | 0 | 4.994 | 4.923 | 4.084
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.392 | 0.39 | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.222 | 0.219 | 0.343
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.708 | 36.915 | 36.909 | 50.895 | 56.728 | 56.682 | 70.4 | 81.259 | 81.106 | 44.466
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.592 | 14.44 | 14.538 | 36.389 | 22.172 | 22.287 | 74.416 | 101.216 | 100.838 | 26.837
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.286 | 0.223 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.759 | 0.755 | 0 | 0.186 | 0.185 | 0 | 1.277 | 1.259 | 0.778
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Genel Toplam |  | 31.878 | 15.422 | 15.516 | 36.389 | 22.435 | 22.548 | 74.416 | 102.493 | 102.097 | 27.796
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.001
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.666 | 0.675 | 0.675 | 1.064 | 1.011 | 1.011 | 0.93 | 1.486 | 1.478 | 0.81
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.014 | 0.019 | 0.019 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.023 | 0.023 | 0.019
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0.018 | 0.003
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.044
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.682 | 0.742 | 0.742 | 1.072 | 1.066 | 1.066 | 0.954 | 1.577 | 1.569 | 0.88
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.146 | 0.146 | 0.205 | 0.16 | 0.16 | 0.276 | 0.458 | 0.456 | 0.189
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.184 | 0.154 | 0.154 | 0.205 | 0.162 | 0.162 | 0.276 | 0.464 | 0.462 | 0.195
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.142 | 0.135 | 0.135 | 0.266 | 0.163 | 0.163 | 0.314 | 0.34 | 0.339 | 0.165
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.142 | 0.135 | 0.135 | 0.266 | 0.163 | 0.163 | 0.314 | 0.34 | 0.339 | 0.165
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 4480 | 781883 | 786363 | 643 | 79096 | 79739 | 1911 | 133687 | 135598 | 1001700
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.