## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 34.6 | 43.508 | 43.442 | 44.899 | 69.814 | 69.388 | 26.706 | 37.2 | 36.866 | 44.681
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 30.426 | 16.731 | 16.832 | 61.614 | 94.045 | 93.491 | 35.845 | 38.407 | 38.325 | 21.441
DAĞITIM–OG | Dışsal | 2.371 | 3.736 | 3.726 | 17.364 | 53.175 | 52.563 | 0.12 | 0 | 0.004 | 6.258
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.087 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.001 | 0.084
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.085 | 5.7 | 5.659 | 0.053 | 5.382 | 5.291 | 0 | 3.544 | 3.431 | 5.587
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.037 | 0.721 | 0.716 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0.349 | 0.338 | 0.673
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 67.606 | 70.487 | 70.466 | 123.93 | 222.491 | 220.807 | 62.706 | 79.5 | 78.965 | 78.724
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.112 | 0.968 | 0.962 | 6.535 | 2.628 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 1.033
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.229 | 22.642 | 22.639 | 29.641 | 60.274 | 59.751 | 73.426 | 60.102 | 60.526 | 25.508
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 6.62 | 1.147 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.087 | 2.855 | 2.835 | 0 | 3.116 | 3.063 | 0 | 0 | 0 | 2.782
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.048 | 27.612 | 27.623 | 36.176 | 66.018 | 65.509 | 73.426 | 60.102 | 60.526 | 30.419
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.363 | 0.466 | 0.465 | 0.473 | 0.777 | 0.772 | 0.369 | 0.463 | 0.46 | 0.481
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.546 | 0.437 | 0.438 | 1.206 | 1.201 | 1.201 | 0.814 | 0.761 | 0.762 | 0.486
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.015 | 0.062 | 0.062 | 0.073 | 0.2 | 0.198 | 0.002 | 0 | 0 | 0.067
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.053 | 0.053 | 0.001 | 0.037 | 0.036 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.052
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.926 | 1.024 | 1.024 | 1.753 | 2.215 | 2.207 | 1.186 | 1.259 | 1.256 | 1.092
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.134 | 0.133 | 0.027 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.124
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.16 | 0.16 | 0.134 | 0.348 | 0.345 | 0.426 | 0.236 | 0.242 | 0.172
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.016 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.014
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.311 | 0.31 | 0.161 | 0.381 | 0.377 | 0.426 | 0.236 | 0.242 | 0.312
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.014 | 0.028 | 0.028 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.026
DAĞITIM–OG |  | 0.104 | 0.092 | 0.092 | 0.448 | 0.208 | 0.213 | 0.148 | 0.241 | 0.238 | 0.102
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.449 | 0.213 | 0.218 | 0.148 | 0.241 | 0.238 | 0.128
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 11848 | 1592410 | 1604258 | 1591 | 91554 | 93145 | 1285 | 39035 | 40320 | 1737723
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.