## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 22.98 | 27.866 | 27.834 | 28.468 | 31.012 | 30.981 | 9.161 | 8.469 | 8.482 | 26.211
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.347 | 20.406 | 20.463 | 55.209 | 66.035 | 65.906 | 51.813 | 59.732 | 59.583 | 26.968
DAĞITIM–OG | Dışsal | 1.698 | 2.445 | 2.44 | 11.464 | 24.327 | 24.173 | 0.854 | 1.553 | 1.539 | 3.707
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.17 | 0.064 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 3.568 | 2.014 | 2.044 | 0.247
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.068 | 4.8 | 4.77 | 0.033 | 5.075 | 5.015 | 0.034 | 4.263 | 4.183 | 4.73
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0.024 | 0.53 | 0.527 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.181 | 0.178 | 0.465
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 54.287 | 56.111 | 56.099 | 95.174 | 126.518 | 126.144 | 65.43 | 76.212 | 76.009 | 62.328
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.544 | 0.541 | 4.134 | 1.158 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0.531
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 23.273 | 18.564 | 18.595 | 32.024 | 35.278 | 35.239 | 73.57 | 78.709 | 78.612 | 25.273
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 4.45 | 0.706 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.457 | 0.459 | 0.659
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058 | 2.193 | 2.18 | 0 | 1.665 | 1.645 | 0 | 3.439 | 3.374 | 2.259
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Genel Toplam |  | 27.853 | 22.019 | 22.058 | 36.158 | 38.13 | 38.107 | 74.137 | 82.605 | 82.445 | 28.734
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.245 | 0.301 | 0.3 | 0.301 | 0.349 | 0.348 | 0.13 | 0.113 | 0.114 | 0.286
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.544 | 0.496 | 0.497 | 1.095 | 1.104 | 1.104 | 0.914 | 1.136 | 1.131 | 0.594
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.013 | 0.041 | 0.041 | 0.048 | 0.092 | 0.092 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.041
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.036 | 0.037 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.046
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.806 | 0.89 | 0.89 | 1.444 | 1.587 | 1.586 | 1.112 | 1.334 | 1.331 | 0.974
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.075 | 0.075 | 0.017 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.064
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.152 | 0.14 | 0.14 | 0.148 | 0.216 | 0.215 | 0.379 | 0.387 | 0.386 | 0.168
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.011 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.013
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.165 | 0.233 | 0.232 | 0.382 | 0.405 | 0.404 | 0.247
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM |  | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.013
DAĞITIM–OG |  | 0.108 | 0.112 | 0.111 | 0.355 | 0.172 | 0.174 | 0.175 | 0.25 | 0.249 | 0.128
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.117 | 0.128 | 0.127 | 0.356 | 0.174 | 0.176 | 0.175 | 0.25 | 0.249 | 0.141
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18392 | 2833701 | 2852093 | 2515 | 207707 | 210222 | 6015 | 311781 | 317796 | 3380111
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.