## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 17.115 | 41.994 | 41.931 | 9.6 | 5.218 | 5.226 | 26.969 | 28.265 | 28.253 | 38.889
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 10.855 | 11.625 | 11.623 | 2.859 | 7.58 | 7.571 | 42.668 | 54.166 | 54.057 | 16.05
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.441 | 1.152 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.977
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.078 | 4.226 | 4.215 | 0 | 0.833 | 0.832 | 0.608 | 6.205 | 6.152 | 4.281
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.489 | 59.096 | 59.019 | 12.459 | 13.631 | 13.629 | 70.245 | 88.636 | 88.462 | 60.281
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 22.905 | 13.757 | 13.78 | 25.941 | 2.633 | 2.674 | 30.11 | 36.972 | 36.907 | 15.815
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.086 | 3.563 | 3.554 | 0 | 3.89 | 3.883 | 0 | 9.784 | 9.691 | 4.233
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.991 | 17.32 | 17.334 | 25.941 | 6.523 | 6.557 | 30.11 | 46.756 | 46.598 | 20.048
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.254 | 0.433 | 0.433 | 0.235 | 0.128 | 0.128 | 0.261 | 0.333 | 0.332 | 0.409
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.329 | 0.438 | 0.438 | 0.529 | 0.864 | 0.863 | 0.857 | 0.908 | 0.907 | 0.507
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.004 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.004 | 0.058 | 0.057 | 0.037
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.589 | 0.919 | 0.919 | 0.764 | 1.007 | 1.006 | 1.122 | 1.299 | 1.296 | 0.963
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.155 | 0.088 | 0.088 | 0.176 | 0.023 | 0.023 | 0.396 | 0.373 | 0.373 | 0.116
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.049 | 0.048 | 0.035
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.157 | 0.122 | 0.121 | 0.176 | 0.055 | 0.055 | 0.396 | 0.422 | 0.421 | 0.151
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.081 | 0.213 | 0.213 | 0.176 | 0.026 | 0.026 | 0.209 | 0.494 | 0.491 | 0.235
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.081 | 0.213 | 0.213 | 0.176 | 0.026 | 0.026 | 0.209 | 0.494 | 0.491 | 0.235
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 484 | 189698 | 190182 | 17 | 9500 | 9517 | 230 | 24045 | 24275 | 223974
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.