## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2021
Dönem | AĞUSTOS
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 2.721 | 6.354 | 6.333 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 4.034 | 4.068 | 5.271
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 11.111 | 15.96 | 15.932 | 35.057 | 38.997 | 38.96 | 48.984 | 54.749 | 54.622 | 28.388
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.154 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 8.062 | 4.485 | 4.563 | 1.293
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.363 | 2.349 | 0 | 7.904 | 7.829 | 0.024 | 3.251 | 3.18 | 2.95
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.104 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.112 | 0.099
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.986 | 24.781 | 24.724 | 35.057 | 46.901 | 46.789 | 62.684 | 66.634 | 66.545 | 38.001
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.627 | 9.828 | 9.815 | 36.145 | 1.101 | 1.433 | 76.877 | 67.589 | 67.793 | 25.618
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.351 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 1.239 | 1.241 | 0.355
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.479 | 1.471 | 0 | 0.32 | 0.317 | 0 | 5.792 | 5.664 | 2.577
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.126 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
Genel Toplam |  | 8.978 | 11.433 | 11.419 | 36.145 | 1.421 | 1.75 | 78.195 | 74.62 | 74.698 | 28.631
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.048 | 0.105 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.07 | 0.07 | 0.088
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.247 | 0.37 | 0.369 | 0.538 | 1.133 | 1.127 | 0.958 | 0.903 | 0.904 | 0.571
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.078 | 0.079 | 0.022
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.031
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.316 | 0.501 | 0.499 | 0.538 | 1.196 | 1.19 | 1.194 | 1.086 | 1.087 | 0.713
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.087 | 0.003 | 0.003 | 0.429 | 0.358 | 0.359 | 0.131
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0.012
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05 | 0.053 | 0.053 | 0.087 | 0.005 | 0.005 | 0.436 | 0.391 | 0.392 | 0.145
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.048 | 0.09 | 0.09 | 0.027 | 0.129 | 0.128 | 0.082 | 0.099 | 0.098 | 0.095
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.048 | 0.09 | 0.09 | 0.027 | 0.129 | 0.128 | 0.082 | 0.099 | 0.098 | 0.095
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1580 | 269710 | 271290 | 264 | 27557 | 27821 | 2589 | 115014 | 117603 | 416714
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.